**投 标 文 件**

**项目名称：**扬州市政管网有限公司市区截流井水泵、阀门采购及相关服务项目

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**投标主要文件目录**

1、报价清单**(原件)**

2、法定代表人委托代理人的委托书**(原件)**

3、水泵、阀门厂家授权文件**（原件）**

4、营业执照副本，营业范围须包含水泵、阀门销售、安装**(复印件加盖投标人公章)**

5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料**(复印件加盖服务单位公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年9月至2021年11月任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明复印件)**

6、服务单位2021年9月至2021年11月任意一个月依法纳税的缴款凭证**(复印件加盖服务单位公章)**

7、投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**（原件）**

8、符合招标文件规定的其他文件

扬州市政管网有限公司市区截流井水泵、阀门采购及相关服务项目报价清单

1.5KW水泵及其阀门综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合单价（元） | 投标品牌 | 推荐品牌 |
| 1 | 水泵 | 流量30立方米/小时，全扬程1-10米，1.5KW | 台 | 1 |  |  |  | 蓝深、亚太、泰丰 |
| 2 | 耦合装置 | 球墨铸铁，DN80 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 导轨、吊链 | 304不锈钢5米 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN80 | 只 | 1 |  |  | 铜都、冠龙、武汉大禹 |
| 5 | 闸阀 | DN80 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 软接头 | DN80 | 只 | 1 |  |  |

3KW水泵及其阀门综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合单价（元） | 投标品牌 | 推荐品牌 |
| 1 | 水泵 | 流量50立方米/小时，全扬程1-10米，3KW | 台 | 1 |  |  |  | 蓝深、亚太、泰丰 |
| 2 | 耦合装置 | 球墨铸铁，DN80 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 导轨、吊链 | 304不锈钢5米 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN80 | 只 | 1 |  |  | 铜都、冠龙、武汉大禹 |
| 5 | 闸阀 | DN80 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 软接头 | DN80 | 只 | 1 |  |  |

5.5KW水泵及其阀门综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合单价（元） | 投标品牌 | 推荐品牌 |
| 1 | 水泵 | 流量100立方米/小时，全扬程1-10米，5.5KW | 台 | 1 |  |  |  | 蓝深、亚太、泰丰 |
| 2 | 耦合装置 | 球墨铸铁，DN150 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 导轨、吊链 | 304不锈钢5米 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN150 | 只 | 1 |  |  | 铜都、冠龙、武汉大禹 |
| 5 | 闸阀 | DN150 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 软接头 | DN150 | 只 | 1 |  |  |

7.5KW水泵及其阀门综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合单价（元） | 投标品牌 | 推荐品牌 |
| 1 | 水泵 | 流量150立方米/小时，全扬程1-10米，7.5KW | 台 | 1 |  |  |  | 蓝深、亚太、泰丰 |
| 2 | 耦合装置 | 球墨铸铁，DN150 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 导轨、吊链 | 304不锈钢5米 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN150 | 只 | 1 |  |  | 铜都、冠龙、武汉大禹 |
| 5 | 闸阀 | DN150 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 软接头 | DN150 | 只 | 1 |  |  |

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的 (姓名)为我公司代理人。代理人在项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

年月日

代理人姓名： 签字：

身份证复印件：

**参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日