**扬州市政管网有限公司2025-2027年进口水泵零配件采购及维修项目招标公告**

项目概况

扬州市政管网有限公司2025-2027年进口水泵零配件采购及维修项目招标项目的潜在投标人应在“扬州市公共资源交易中心国企采购平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、扬州市政管网有限公司网站”[获取招标文件，并于2025年](http://www.365trade.com.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2023%E5%B9%B4)6月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：JSXD-202502002

2.项目名称：扬州市政管网有限公司2025-2027年进口水泵零配件采购及维修项目

3.采购方式：公开招标

4.招标项目简要说明

（1）项目基本情况：为保证扬州市政管网有限公司所属的杨庙1#、杨庙2#、运河南路、红旗河一体化、仪扬河一体化、邗江河一体化等泵站设备的正常连续运行，需要对下述泵站内的进口水泵进行检修，对发生故障的进口水泵进行零配件采购并提供维修等服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所属泵站** | **品牌** | **水泵型号** | **功率** | **台数** |
| 1 | 杨庙1#泵站 | 海斯特 | F06K-S01+FN050X4-XMEK | 45kw | 3 |
| 2 | 杨庙2#泵站 | 凯士比 | KRTK 150-401/R804UNG-S | 70kw | 2 |
| 凯士比 | KRTK 200-401/1304UNG-S | 130kw | 2 |
| 3 | 运河南路泵站 | 凯士比 | KRTK 300-400/268UG-S | 28kw | 4 |
| 4 | 曲江泵站 | 凯士比 | KRTK 300-400/606UNG-S | 60kw | 3 |
| 凯士比 | KRTK 200-318/374UEG-S | 37kw | 2 |
| 5 | 铁路泵站 | 凯士比 | KRTK 250-401/456UEG-S | 45kw | 5 |
| 6 | 贾七一体化泵站 | 凯士比 | KRTK 200-403/804UNG | 80kw | 3 |
| 7 | 新创业园泵站 | 凯士比 | KRTK 350-633/1406UNG-S | 140kw | 3 |
| 凯士比 | KRTK 250-403/R804UNG-S | 75kw | 2 |
| 8 | 新肖家泵站 | 凯士比 | KRTK 350-633/1406UNG-S | 140kw | 5 |
| 9 | 槐泗河截流井 | 凯士比 | ARXF065-170/049F2USG-160/00000L000 | 4.9KW | 18 |
| 10 | 红旗河一体化泵站 | 苏尔寿 | XFP200G-CB1.1-PE220/4-G-50EX | 22kw | 3 |
| 11 | 仪扬河一体化泵站 | 苏尔寿 | XFP305M-CB2-PE-750/6 | 75kw | 4 |
| 苏尔寿 | XFP200G-CB1.1-PE220/4-G-50EX | 22kw | 2 |
| 12 | 润扬北路泵站 | 苏尔寿 | XFP 250M-CH2-PE750/6 | 75kw | 3 |
| 苏尔寿 | XFP 155J-CB2-PE300/4 | 30kw | 2 |
| 13 | 东部沉井 | 苏尔寿 | XFP 306M-CB2 | 160kw | 3 |
| 14 | 江都北路泵站 | 苏尔寿 | XFP 206J-CB2-PE450/4 | 47.8kw | 3 |
| 15 | 邗江河一体化泵站 | 格兰富 | S2.120.250.800.6.70H.C.465.G.N.D.Z | 80kw | 4 |
| 格兰富 | S2.100.200.400.4.62L.C.285.G.N.D.Z | 43kw | 2 |
| 16 | 扬瓜一体化泵站 | 飞力 | Cp3312 735 | 140kw | 3 |
| 17 | 竹西三条河 | 飞力 | 1315 181 2076003 | 1.8kw | 24 |
| 18 | 老人沟一体化 | 飞力 | 3069 160 2176062 | 1.7kw | 3 |

（2）实施目的：通过对进口水泵的检修，易损件的更换，润滑油的更换，使得设备能更有效率的继续用于生产，保证生产工艺的正常运行。

（3）报价方式：投标人就各品牌、型号的进口水泵，根据维修费用报价单的各维修项目进行报价，各型号水泵的投标单价不能超过维修费用报价单中的单价，项目需求中的维修项目明细单的单价为最高限价，超过限价作废标处理。

（4）各投标人报价均包含所投产品费用、维修费、运输吊装费、测试验收费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

（5）结算方式：详见合同第10条。具体维修项目根据实际发生，结算时以采购人确认的工作量为准**。**

5.采购需求：具体要求详见招标文件第四章项目需求

6.服务期限：合同签订之日起2年

7.本项目不接受联合体投标。

**二、申请人具备下列资格条件，并提供证明材料：**

（一）提供下列材料：

*（1）投标函****(原件)***

*（2）资格声明****(原件)***

*（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖投标人公章；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、授权代表身份证复印件并加盖投标人公章和法人身份证****(复印件加盖投标人公章)****；*

*（4）营业执照副本****(复印件加盖投标人公章)***

*（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料****(复印件加盖投标人公章)****(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)*

*（6）供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证****(复印件加盖投标人公章)***

*（7）上一年度的财务报告情况****（成立不满一年不需提供）***

*（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明****（原件）***

*(9)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单****（提供网页截图并加盖投标人公章）***

*（10）供应商信用承诺书原件并加盖投标人公章（格式详见第六章）*

备注：（1）如参加本项目的供应商为非企业法人等，投标文件中第5、6、7项中证明材料等须用相应文件证明替代。

（2）投标人如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

*1.投标人须替作业人员购买不低于150万人民币的意外伤害险****（提供承诺函原件，格式自拟）***

*2.投标人拟投入人员中须配备有安全员，且具有安全员C证****（提供证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明加盖投标人公章）***

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构；

2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计投标的；

3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7、投标人因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被建设行政主管部门限制在区域内承接工程的；

8、投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

**上述1~8项提供承诺书，加盖公章有效；**

**三、获取招标文件**

时间：2025年5月21日至2025年5月28日，每天上午9：00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，不含法定节假日）

地点：江苏信德工程管理咨询有限公司（扬子江中路438-1天地大厦702室）

**四、领取招标文件要求**

本项目不接受电话、传真、电子邮件等形式的投标报名，领取招标文件时需提供以下材料：

1、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(提供复印件加盖投标人公章、原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（提供复印件加盖投标人公章、原件备查）

2、营业执照副本(提供复印件加盖投标人公章)

**五、招标文件接收截止时间、开标时间和地点**

接收开始时间：2025 年6月11日下午 14:00。

截止时间：2025年6月11日 下午14：30逾期送达将作无效响应处理。

地点：江苏信德工程管理咨询有限公司（扬子江中路438-1天地大厦702室）

投标文件接收人：张工

1. **公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

*本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应文件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。*

本次招标不收取保证金。投标文件份数：纸质版一式五份(一份正本，四份副本)，每份纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份(一般应为pdf格式，U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心国企采购平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、扬州市政管网有限公司网站发布的信息或更正公告。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：扬州市政管网有限公司

地址：扬州市广陵区汤汪路183号

联系人：黎工

电话：0514-87821702

2.采购代理机构

名 称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地址：扬子江中路438-1天地大厦702室

3.项目联系方式

联系人：张工

## 电话：18952597273

 江苏信德工程管理咨询有限公司

 2025年5月21日