# 文汇西路污水管道非开挖修复工程招标比价文件

我公司文汇西路一段管道有缺陷，由于道路交通压力较大，无法采用大面积的开挖修复，管道需进行非开发修复，现对该管道修复工作进行招投标。

一. 项目概况

1.1招标人：扬州市政管网有限公司

1.2项目名称：文汇西路污水管道修复工程

1.3项目地点：文汇西路与润扬路交叉口

1.4招标范围：修复DN600管道约40米。

二.资格要求

2.1投标人资质等级要求：在中华人民共和国注册合法企业具有独立企业法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

2.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

2.3投标人须承诺近三年内单位或法定代表人未被有关部门行政处罚、通报等被禁止或限制参加工程建设项目投标，且未尚在禁止期限内的；

2.4投标人近三年内未发生安全生产责任事故的

2.5业绩要求：类似工程业绩证明

三.技术要求：

1、点状修复1处；

树脂固化局部内衬非开挖修复1处，DN600要求选用进口材料。

2、光固化修复约40米,固化后壁厚4mm，选用合资品牌原材料（英普瑞格、萨泰克斯、拓洪等）。

四．报价形式：总价（光固化修复按40米计算）=点状修复1处费用+光固化修复费用单价（元/米）×40米

五．结算方式：固定单价

六．最高限价：16万元

七．中标原则：最低价中标

八．投标文件应提交的资料

1、营业执照及企业、人员资质证书（可复印件加盖红章，原件备查）；  
2、报价函；

3、类似工程的业绩证明材料；  
4、密封并加盖单位公章。  
  九、报价文件递交截止时间、地点  
2020年9月9日下午5点30前，邮寄或书面送达：地址为江苏省扬州市广陵区汤汪乡汤汪路183号，（扬州市政管网有限公司泵站管理中心） 联系电话：18936221128 联系人：陈迟邮编：225000。