扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目公开招标文件

宏信天德工程顾问有限公司

2023年6月8日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	40

第五章 评标方法及评标标准	43

第六章 投标文件格式	45

# 第一章 招标公告

宏信天德工程顾问有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州市政管网有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称及编号基本信息

1.项目名称：扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：19.8万元

4.本项目设置最高限价：19.8万元，如超过限价，将作为无效投标。

5.采购需求：对扬州市政管网有限公司仪扬河格栅设备拆除、采购、安装及后续相关服务：（1）现场原有旧的格栅、电气控制柜拆除并外运到招标人指定地点，旧沟渠内垃圾清理干净；（2）新的并联式回转格栅、电气控制柜安装到位，所有连接电缆安装到位；（3）格栅系统调试运行正常；（4）拆除及安装过程中拆除的除臭罩恢复原状。

确定1家供货单位，提供1套格栅设备采购、安装和调试服务。具体要求详见招标文件第四章项目需求。

6.工期要求：50天（供货周期40天，且需要在甲方通知进场后的10个日历天完成安装、调试工作）

二、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合采购法律法规规定的条件：

1.投标函(原件)

2.资格声明(原件)

3.若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4.营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年3月至2023年5月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6.投标人2023年3月至2023年5月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7.与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

8.投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.投标人信用承诺书原件并加盖投标人公章（格式详见第六章）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：投标人须替作业人员购买不低于150万人民币的雇主责任险或完全替代雇主责任的150万人民币意外伤害险（提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟）

（三）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

（四）落实政府采购需满足的资格要求：无

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）现场考察或召开答疑会：本项目各投标人可现场勘察。

采购人不统一组织现场查勘，投标人可自行联系采购人进行现场勘察。请对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人自行负责。联系方式如下：

联系人: 陈工

联系电话：18936221128

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目不接受分包。

三、招标文件提供信息

1、招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州市政管网有限公司网站 (http://szgw.yzckjt.com/)”发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

2、如投标人确定参加投标，请如实填写《投标人参加投标确认函》，并于2023年6月15日17:00前将《投标人参加投标确认函》原件扫描件发送至代理机构邮箱（电子邮箱：1607846357@qq.com），如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政管网有限公司网站 (http://szgw.yzckjt.com/)”发布的信息或更正公告。代理机构收到确认函后将统一发送招标文件至各单位邮箱。

四、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2023年6月30日14:00（北京时间）；

投标文件接收截止时间：2023年6月30日14:30（北京时间）；

开标时间：2023年6月30日14:30（北京时间）；

地点：宏信天德工程顾问有限公司开标室（扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层）

投标文件接收人：张鹏艳，联系电话：18014062399

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、本次招标联系事项

采购单位：扬州市政管网有限公司

联系人：陈工

电话：0514-87821702

采购代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

联系人：张鹏艳

电话：18014062399

地址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层

七、投标文件制作份数要求

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

八、本次招标不收取投标保证金。

宏信天德工程顾问有限公司

2023年6月8日

# 第二章 投标人须知

## 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本项目。

## 2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

## 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目代理服务费用按发改委价格【2011】534号文服务类标准的4折向中标人收取，中标人领取中标通知书前两个工作日内一次性付清。中标服务费及专家评审费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；专家评审费以现金形式支付。招标代理服务费及专家评审费不在投标报价中单列，投标报价时综合考虑，由中标人支付给代理机构。（代理费开具发票，评委费不提供发票或收据）

4.3 专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

## 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

## 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政管网有限公司网站 (http://szgw.yzckjt.com/)”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

## 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

## 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页，并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

## 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

## 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应等。

12.3有关费用处理

招标报价采用固定总价方式，投标人的报价包括所提供货物的产品费用、运费、安装费、旧设备拆除费、除臭罩拆除及恢复费、验收费、维护费用、调试费、保险费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标分项报价表中要求填报。

## 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、工作流程和服务质量；

13.4 投标人认为需要的其他文件或说明。

## 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关专业服务的管理制度、工作规程、服务人员的数量配备、资质证书、专业水平及服务能力。

## 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

## 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

## 20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

## 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

## 24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

## 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

## 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同服务的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同服务且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人。

## 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 29、确定中标投标人

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州市政管网有限公司网站 (http://szgw.yzckjt.com/)”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

## 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标中标处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

## 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

31.2 中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

## 32、 签订合同

32.1中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则视为放弃，由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标投标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

## 33、服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 34、履约保证金

本项目无履约保证金。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 采购合同

甲方（采购人/买方）：扬州市政管网有限公司

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

一、合同标的

委托内容：

货物名称、规格及单价等内容详见附件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________________元（________元）人民币。

2.2 本合同价包括乙方所提供货物的产品费用、运费、安装费、旧设备拆除费、除臭罩拆除及恢复费、验收费、维护费用、调试费、保险费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务及售后服务费用。

2.4 本合同签订后，甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，可以按照招标采购时对应的子项价格做相应的调减，并据此履行变更手续。

三、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）服务承诺；                   （4）中标通知书；

（5）甲乙双方补充协议。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方无需缴纳履约保证金或提供同等金额的履约保函。如乙方无法按照合同或甲方要求进行履约责任的，甲方将有权终止合同。

七、转包或分包

本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

- 质保期

质保期             （自验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后，总工期50天，供货周期40天，且需要在甲方通知进场后的10个日历天完成安装、调试工作。

9.2 交付方式：乙方负责将货物运到甲方指定地点，由乙方负责办理运输、装卸和安装等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3结算方式：本项目为固定总价合同形式。

10.4甲方付款方式：本项目无预付款，所有采购货物到场安装调试完成后并通过甲方验收合格后，付至合同价款的97%，剩余3%质保金，质保期结束后一次性付清（不计息）。付款前由乙方向甲方提供相等额的增值税专用发票。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.3.3退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的服务或产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后40天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2乙方需要在甲方通知进场后的10个日历天完成安装、调试工作，按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.3 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：  /  。

十四、服务或货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任及其他相关约定

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方应按相应未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方若存在逾期完工或未按合同工期完成本项目等违约情况，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付逾期货款总价的5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付3万至5万元的赔偿金并承担由此造成的一切损失。

15.7乙方须承诺在合同签订时，将拟派安装人员的名单以及安装人员的在有效期内的电工证和安全员证书（原件）提供给采购人进行核验。如乙方无法提供名单以及电工证、安全员证书的，采购人将有权终止合同。

15.8乙方必须为作业人员购买不低于150万人民币的意外伤害险。

15.9安全责任范围以双方签订的《安全生产协议书》内容为准，《安全生产协议书》与本协议效力同等。

15.10除另有规定外，任何合同条款的修改和变更，均需甲方和乙方共同签订书面补充合同进行同意变更。

15.11乙方不得部分或全面转让合同应履行的义务。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律，因诉讼产生的诉讼费、鉴定费、律师费等费用由违约方承担；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十八、合同生效及其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。

（以下无正文）

甲方：扬州市政管网有限公司               乙方：

地址：扬州市广陵区汤汪路183号           地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

附件一：

安全生产协议书

发包人（全称）：扬州市政管网有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                    （以下简称乙方）

为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例-国务院令第393号令》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、工程项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容及规模：

4.项目承包范围：

二、安全生产目标

1.人身伤亡事故为零；

2.机械、设备事故为零；

3.火灾事故为零；

4.负同等以上责任交通事故为零；

5.环境污染事故为零；

6.重大职业病事故为零；

7.严重未遂事故为零；

8.安全隐患及时整改率100%。

三、安全生产要求

1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而造成的损失由乙方自行承担。

2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工现场的安全及工作人员的安全与健康。

3.乙方在施工期限内，如需进行有限空间作业，必须依据甲方《受限空间作业安全管理制度》和《污水处理构筑物内部作业安全管理制度》等规定，办理有限空间作业审批手续，未经甲方书面同意，严禁私自进行有限空间作业，否则造成的一切责任由乙方自行负责；且乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按甲方要求及有关合同条款加强自身管理，履行乙方责任。

4.乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产有关的法律、法规、规范、标准及各项规定，乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。

5、乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。做好三级教育和农民工教育。

6.乙方必须执行“三同时”制度。

7.乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

8.未经甲方书面同意乙方不得擅自拆除任何安全防护措施。

9.乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底。

10.乙方对所施工的工程负完全安全责任。

11.因乙方违章操作等造成的安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关，甲方对安全事故不承担任何法律责任。

12.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

13.乙方应定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

14.乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向合法分包单位（民工）公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查合法分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度，并对合法分包单位（民工）安全生产实施监督管理，如因合法分包单位造成安全责任事故的，由乙方与合法分包单位自行解决和承担责任，与甲方无关，造成甲方损害的，甲方有权追究乙方及合法分包单位的法律责任。

15.乙方编制工程项目安全施工组织设计，并分解到合法分包项目。组织指导合法分包单位（民工）编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案。

16.乙方在安排工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供规范标准的安全保护设施。以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案。施工中监督应按交底内容实施。

17.乙方必须按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和监督工作。负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业。

18.乙方应当教育本单位职工遵章守法，严禁“三违”。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规程而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责，如因此造成甲方承担补偿或赔偿责任的，甲方有权全额向乙方追偿。

19.乙方对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品应当责成专人定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

20.乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

21.如乙方在施工过程中，造成对第三方的伤害，一切责任由乙方负责，如因此造成甲方发生补偿或赔偿的，甲方有权全额向乙方追偿。

22.乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。

23.乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品。

24.乙方需严格遵守国家、省市级地区安全用电技术规范及相关用电标准。

25.乙方必须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定及施工用电安全技术交底。

26.乙方在施工作业时必须严格遵守国家、省、市各类法律法规及强制规范，一切因乙方违反强制性规范造成的事故由乙方承担安全责任。

27.乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

28.乙方在工程项目建设施工阶段必须严格遵守甲方制定的《工程施工安全管理奖惩暂行规定》。（附后）

29.乙方必须为作业人员购买不低于150万人民币的意外伤害险。

四、安全保证金

1.乙方必须遵守甲方制定的《施工安全保证金管理制度》（附后），在签订合同时按照缴费标准向甲方缴纳安全保证金。安全保证金不计息，按照《施工安全保证金管理制度》规定，在本项目验收合格后及时进行清算。

2.就                             项目，乙方作为承包人，须签订合同时将安全保证金人民币          元（¥        元）存入甲方账户。甲方收取安全保证金后，向乙方开具安全保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

五、其它

1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，双方应认真履行。其他未尽事宜由双方依据国家法律法规协商解决，届时可签署补充协议。甲乙双方协商不成或发生争议的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

2.乙方还需遵守国家、省、市的其他安全管理法律法规。

3.协议有效期:施工及保修期间。

4.此协议作为                                （项目名称）合同的附件，一式捌份，甲方、乙方双方各执肆份，具有同等法律效力。

| 甲方：扬州市政管网有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：扬州市广陵区汤汪路183号 | 地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或授权代表： | 或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件二：

工程施工安全管理奖惩制度

- 为有效贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化施工现场安全、文明管理，杜绝安全事故的发生，打造文明工地，保障工程顺利进行，依据《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011和《受限空间作业管理暂行规定》，结合公司实际，特制订本制度。

- 本制度适用于公司范围内各类工程项目，其他相关项目施工参照执行。

- 本制度中规定的罚金通过转账汇款至公司账户、扣除安全保证金、扣发月度考核绩效等方式缴纳。

- 本制度中规定的安全管理处罚由安全质检处根据检查违规违章事实开具处罚通知单，罚金由财务处统一收取或扣除，综合办公室负责扣发。

- 施工方基础管理出现以下行为之一者，责令限期整改，并处5000元以上罚金，情节严重的，责令停止施工，直至整改完成：

（一）施工现场未按要求设置“五牌一图”；

（二）未建立健全项目安全管理体系；

（三）未建立用工实名制登记管理的；

（四）项目经理及专职安全员未取得相关资格证书；

（五）施工组织设计中未制定安全技术措施；

（六）危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案；

（七）未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证；

（八）施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审批；

（九）未按施工组织设计、专项施工方案组织施工作业；

（十）使用未经检测或检测不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。

第六条 施工方基础管理出现以下行为之一者，责令限期整改，并处罚金：

（一）施工人员上岗前未进行三级安全教育培训考核和安全技术交底的200元/人；

（二）特种作业（电工作业、金属切割焊接、起重作业、脚手架搭设、场内驾驶等）人员未持证上岗的500元/人。

第七条 施工方现场安全管理出现以下行为之一者，责令停止施工，并处5000元以上罚金：

（一）未经审批组织开展危险作业；

（二）组织开展危险作业未通知建设、监理单位相关人员；

（三）作业人员未取得相关证书进行危险作业；

（四）开展危险作业时专职安全员不在现场；

（五）安全文明施工不到位被投诉、曝光的；

（六）作业现场安全因素排查不全面贸然开展施工作业，虽未造成人员、车辆等较大伤害，但造成一定经济损失或社会影响的。

第八条 施工单位项目经理及项目专职安全员在项目施工期间，未经建设单位书面同意擅自离开施工现场的，一经发现，责令立即整改，视情给予相应处罚：

（一）常规施工作业期间不在位：1000元/人；

（二）危险作业期间不在位：5000元/人。

第九条 施工方现场安全管理出现以下行为之一者，责令暂停施工，立即整改，并处500元/人（项）以上罚金：

（一）进入施工现场人员未戴安全帽；

（二）施工人员在施工现场打架斗殴；

（三）施工电梯门、配电箱门、安全防护门未及时关闭或未按要求操作，私自打开；

（四）吊装作业无专人指挥的；

（五）施工现场未在相应位置设置警示标识。

第十条 施工方现场安全管理出现以下行为之一者，责令立即整改，并处200元/人（项）以上罚金：

（一）施工人员穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊进入施工现场；

（二）在高空、临边、陡坡条件下作业，无可靠防护措施时，不系安全带；

（三）酒后上岗作业；

（四）作业时打闹嬉笑、擅离职守、违章作业、不听劝阻，恐吓、威胁、辱骂现场管理人员的；

（五）坐在防护栏上、窗台上、脚手架下、坑槽壁下休息，或在脚手架板上躺歇、睡觉；

（六）随便进入危险隔离区（搭设、拆除、吊装等区域），在起重臂下、吊物下停留；

（七）攀爬脚手架、龙门架或不走安全通道上下楼；

（八）擅自拆改任何安全防护设施和安全标志；

（九）非指定人员私自开动、操作任何施工设备；

（十）在有易燃易爆物品场所吸烟或动用明火；

（十一）在高空或楼内向楼外凌空抛掷物品；

（十二）在施工现场焚烧各类废弃物；

（十三）擅自挪用、损坏消防器材；施工中产生的各类易燃物未在下班前清理干净，定点堆放；明火作业无消防措施；冬季明火取暖；

（十四）楼层结构边沿，基坑边1.5m范围内放置各类材料或材料堆码乱放；

（十五）现场安全防范设施（楼梯防护栏杆、洞口防护和临边防护等）不到位（无防护或防护不严密）；

（十六）搭设的各类脚手架、人行通道、卸料平台、操作平台等特殊部位的安全防护设施，未经相关人员验收合格即投入使用的；

（十七）圆盘锯和平刨合用一台电机；

（十八）施工机具的安全装置不到位的（圆盘锯无防护、平刨无护手装置、钢筋张拉机械操作人员前方无挡板等）；

（十九）氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶混放，倒放；气瓶工作间距小于5m；气瓶距明火作业距离小于10m；气瓶露天作业无防暴晒措施；乙炔瓶、液化气瓶无防回火装置等存在重大安全隐患；

（二十）动火作业时电焊工不按规定穿戴劳动防护用品；

（二十一）吊装作业时，违反“十不吊”原则的。

- 施工方施工用电安全管理出现以下行为之一者，责令立即整改：

（一）未按规定制定临时用电施工组织设计或临时用电施工方案的；

（二）临时用电施工组织设计或临时用电施工方案未经审批的；

（三）施工临时用电没有采用三相五线制、三级配电、二级保护的；

（四）非指定人员私自乱接、乱按、乱拆电器；送电线路随地乱拖、乱拉或沿金属架铺设；

（五）现场用电设备没有采用一机一闸一漏的；

（六）直接将电源插入插座或插头严重破损的；私接电源；电线老化、破皮、裸露的；

（七）露天使用的配电箱无防雨措施的；

（八）施工现场无专职电工；配电柜箱门不上锁，非管理人员私自打开的；

（九）配电箱箱体不符合要求或箱内电器匹配不合理；

（十）施工现场临时线路未按要求做好重复接地的。

第十二条 出现第十一条（一）（二）规定情形，加处罚金5000元/项，出现（三）至（十）规定情形，加处罚金500元/项。

第十三条 受限空间作业出现以下行为予以处罚和整改：

（一）作业方案准备不完善的，第一次退回完善，退回后仍然没有完善到位的，罚金200元/次；

（二）劳动防护用品及应急救援物资配备不全的，罚金500元/次；

（三）无作业管理人员、监护人员或管理、监护人员不在位，罚金1000元/次并停止作业，整改到位后再作业。

（四）不按作业方案作业的，罚金5000元/项并停止作业，整改到位后再作业；

（五）私自作业、违规作业，一经发现立即停工，罚金10000元以上（不设上限），造成人员伤亡，追究刑事责任并附带追偿责任；

（六）其余违规行为参照第十条进行处罚。

第十四条 整改落实出现以下行为予以处罚、整改或停工：

（一）施工方接到安全隐患整改通知单后，在规定时限内达不到整改要求的，处罚加倍且不少于2000元/项；

（二）逾期未整改或拒不整改的，责令停止施工；

（三）因停工整改造成的一切损失由施工方自行承担，不得计入工作量；

（四）对性质严重可能造成重大安全事故的安全隐患可根据情节严重性加大处罚力度，对屡次提出但重复出现同样的安全隐患，将加倍罚金（第二次双倍，第三次四倍，以此类推），以提高责任单位和责任人的安全意识。

第十五条 对工程现场安全措施落实到位，施工安全管理工作出色的施工单位，符合以下情形的视情给予一定的经济奖励。

（一）不发生一起施工安全事故；

（二）严格执行各项有关安全质量控制的措施及规定；

（三）服从施工现场管理，按规范要求做好施工过程中各分项安全管理工作，落实施工现场文明施工；

（四）及时提供所需要的各种资料、证件、报告、信息，积极做好人员安全教育培训工作。

第十六条 奖励方案由安全质检处制定报经办会研究决定，奖励资金从各工程项目的违规罚金中支付。

第十八条 施工单位出现同样安全违规违章项目2次以上，同时扣发公司相关责任人及责任部门负责人月度考核绩效（第一次扣发责任人300元/人，部门负责人500元/人，第二次扣发是第一次的双倍，以此类推）。

第十九条 本制度由公司安全质检处负责解释，责任部门负责向施工单位通报。

第二十条 本制度自发布之日起实施，其他有关与本制度不一致的，按照本制度执行。

附件三：

施工安全保证金管理制度

第一条 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确安全责任，提高施工现场安全文明管理水平。切实加强对工程施工及养护作业队伍的安全监管力度和长效管理机制，进一步增强工程施工及养护作业队伍的安全管理能力和责任意识，有效防范各类安全事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》《江苏省工程建设管理条例》相关条款要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司范围内进行施工作业活动的所有通过内审的工程施工及养护作业队伍（以下简称：施工单位）。

第三条 施工单位承接、承包公司工程施工、养护等业务均须向公司缴纳施工安全保证金（以下简称“保证金”）。

第四条 公司职能部门与施工单位签订施工合同的同时签订《安全协议书》，协议中必须包含缴纳保证金条款，否则视为无效，安全质检处不得接受备案并不得在涉及此施工单位的作业申请上签字。

第五条 保证金缴纳为年度一次性缴纳，不按要求缴纳的单位，不得安排参与公司的任何工程施工、疏通养护及设备检维修任务，否则追究相关部门和人员责任。

第六条 保证金按照工程合同金额缴纳收取，安全保证金收取标准具体如下：

（一）工程施工：1000万元（不含1000万元）以下的，收取安全保证金10万元；1000-5000万元的，收取安全保证金20万元；5000万元以上的，收取安全保证金30万元。

（二）由双方结合实际情况共同协商缴纳保证金金额。长期与公司合作的工程施工单位，中标进场前，安全保证金金额不得少于10万元；

（三）疏通养护、设备检维修、抢维修等长期与公司合作作业单位，中标进场前，安全保证金金额不得少于5万元。

第七条 保证金的收缴由职能部门负责敦促施工单位及时上缴到公司财务处，财务处开具收款收据，收款收据交由交款单位保存同时复印一份交安全质检处备案，收款收据要妥善保存，是退还保证金的依据之一。

第七条 施工单位出现以下情形将扣除安全保证金：

（一）发生人身死亡事故，扣除100%安全保证金；发生重伤事故每人次扣除50%~70%安全保证金；发生轻伤事故每人次扣除30%~50%安全保证金。

（二）发生影响较大的设备事故、机械事故、交通事故、火灾事故、环境污染事件、受到上级部门违章处罚考核，扣除100%安全保证金。

（三）发生无人员伤亡的基坑、脚手架坍塌、触电、高处坠落事故每起扣除20%~60%安全保证金。

（四）发生其他无人员伤亡事故，每起扣除20%~30% 安全保证金。

（五）其它违反公司安全生产管理规定及其它违章情况,按照《工程施工安全管理奖惩制度》要求进行扣罚。

（六）发生安全事故、严重违章事件，除扣除安全保证金之外，还需承担其它相应法律责任和经济损失。

第八条 安全保证金的扣除由安全质检处根据违规违章事实即时下发处罚通知单，经安全总监审核签字同意后交财务处即时扣除，财务处开具扣款凭证。

第九条 保证金每年清算一次，施工单位可以要求退还也可以转为下一年度保证金。施工单位因发生安全事故、违章等受到处罚，导致下一年保证金不足应补足。发生一次性扣完情形的应及时补足。

第十条 施工单位与公司终止合作，公司退还保证金余额。保证金清算后无息退还，由施工单位提出书面申请并附保证金缴纳、扣款凭证，职能部门按照公司制度流程，经部门负责人和分管领导、安全质检处和安全总监审核同意后，报公司主要负责人批准后，由计划财务处办理。

第十一条 本制度由自下发之日起执行，由公司安全质检处负责解释，职能部门负责向施工单位通报。

附件四：

廉政告知书

为加强扬州市政管网有限公司党风廉政建设，强化监督制约，贵单位在与扬州市政管网有限公司进行业务联系时必须遵守如下廉政纪律：

一、不得以任何形式向扬州市政管网有限公司工作人员赠送或承诺赠送礼品、礼金、有价证券及其他支付凭证。

二、不得为扬州市政管网有限公司工作人员报销应由个人支付的任何费用。

三、不得为或者承诺为扬州市政管网有限公司工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不得为工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不得为扬州市政管网有限公司工作人员及其亲友提供交通工具、通讯工具及高档办公用品等。

六、不得通过非正常途径打探、获取扬州市政管网有限公司招、投标，物资采购、工程建设计划等未公开信息。

如有违反上述规定的，扬州市政管网有限公司将立即终止与贵单位的业务联系，并有权禁止贵单位参与扬州市政管网有限公司任何业务联系。任何单位及个人均有权举报，我们将对举报内容严格保密。

# 项目需求

说 明：以下内容中如出现产品品牌，均仅作为投标人投标时产品质量或标准的参考, 投标人投标时产品质量或标准不得低于参考品牌。

- 采购内容

  - 采购需求：

对扬州市政管网有限公司仪扬河格栅设备拆除、采购、安装及后续相关服务：（1）现场原有旧的格栅、电气控制柜拆除并外运到招标人指定地点，旧沟渠内垃圾清理干净；（2）新的并联式回转格栅、电气控制柜安装到位，所有连接电缆安装到位；（3）格栅系统调试运行正常；（4）拆除及安装过程中拆除的除臭罩恢复原状。

  - 数量要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交付期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式粗格栅 （含电控箱） | 1台 | 50天 （供货周期40天，且需要在甲方通知进场后的10个日历天完成安装、调试工作） | 招标人指定地点 |

  - 最高限价：19.8万元，如超过限价，将作为无效投标。

  - 工期要求：50天（供货周期40天，且需要在甲方通知进场后的10个日历天完成安装、调试工作）

- 技术要求

  - 回转式粗格栅主要技术参数

| 序号 | 项目 |  | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 |  | 链条传动的犁形齿耙清污机 |
| 2 | 结构 |  | 并联式 |
| 3 | 机架 |  | 厚度8mm，304不锈钢制成 |
| 4 | 机罩 |  | 304不锈钢密封安装 |
| 5 | 齿耙材质 |  | 尼龙 |
| 6 | 传动装置 |  | 减速电机+链传动 |
| 7 | 机 组 | 渠宽 | 2000mm |
|  |  | 设备宽度 | 1900mm |
|  |  | 渠深 | 5000mm |
|  |  | 设备长度 | 约7000mm |
|  |  | 齿耙间隙 | 20mm |
|  |  | 沟渠密封形式 | 采用304不锈钢板将格栅框架与沟渠硬密封 |
|  |  | 耙齿移速 | ～2.0m/min |
|  |  | 安装角度 | α=75° |
|  |  | 电机功率 | 2.2kW |
|  |  | 电机防护等 | IP55 |
|  |  | 电机绝缘等 | F级 |
| 8 | 工作制 |  | 24小时/天连续工作或间歇运行 |

  - 主要结构与工作原理

回转式循环齿耙除污机由传动装置(电机、减速机、传动链轮与链条)、耙链系统(除污齿耙、牵引链)、支撑架体、清渣机构等部件组成，并配现场电控箱。

  - 驱动装置

回转式循环齿耙除污机的驱动装置位于机架上部。主传动轴的设计经过严格精确的力学计算，具有足够强度和刚度，以承受弯矩和扭矩的同时作用。

驱动装置采用德国NORD品牌、德国SEW品牌、德国Bauer品牌，传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠，并在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。

减速机轴承有良好的润滑，其工作寿命≥100,000h。减速机的齿轮设计符合ISO或等同标准，服务系数≥1.5。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。

减速机设置机械式过力矩保护装置，当截污转矩超出减速机额定输出转矩时 ，过力矩剪切销自动切断，有效保护减速机。

  - 机架

机架由足够厚的钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，构成了回转运行的框架，具有很高的强度和刚度。

整机结构牢固合理，拼装焊接在专用拼装台上，焊接标准按JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术条件》。焊接后的格栅机架有足够的强度和刚度，在1.0米水位差的工况下不发生扭曲变形现象。

机架两侧与格栅井之间存有的间隙，利用机架两侧的不锈钢板来防止垃圾通过，水渠两侧无死坑。

格栅的机架与基础之间通过安装槽钢来联接，安装槽钢的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架的两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板现场焊接，以后如需起吊格栅，只须拆下安装槽钢与机架间的螺栓即可。

  - 耙栅系统

耙栅系统，由驱动轴同步驱动，驱动链侧面设有拦污挡板，污物不会进入导轨内，不会发生卡住现象。耙栅系统由一组组独特的耙齿装配成，其下部浸没在渠道中，当耙齿链运动时，把污水中的杂物提升出来。耙齿运动到格栅的上部时，由于链轮和导向轮的导向作用，使每组耙齿产生相对运动，大部分固体杂物在耙齿的作用下靠自重下落，另一小部分不易掉落的杂物靠清洗机构的清洗刷反向旋转运动来洗刷干净，以免出现栅渣带入栅后的现象。牵引链破断强度≥最大牵引力的5倍，设有张紧调节装置，并有可靠的防脱链结构设计。

  - 耙齿

高强度耙齿的表面光洁度较高，污物不易粘附，这使卸料比较干净。同时，耙齿的承载能力强，极少损坏。整个栅片面有足够的过水通道，以保证过水面积和流量满足设计要求。

  - 导向装置

导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅耙齿的运行方向。导向装置的旋转部分采用无油轴承，转动灵活，无需加油，长时间运行无需维修。

  - 刮渣毛刷

粪便污水中塑料袋、卫生用品及纤维类污物比较多，采用刮渣毛刷，用高强度尼龙制成，不损伤耙齿。

  - 电气控制系统

电控箱，材质：304不锈钢，厚度不低于1.5mm，IP55，304不锈钢支架安装；

电气技术要求：

（1）各用电设备有漏电保护（额定漏电动作电流为100mA)、短路及过载保护装置；

（2）提供就地启动、停止功能及运行、停止、故障指示灯；手动/自动转换开关；

（3）具备时间控制功能，提供支架与箱体安装附件。

（4）电气元器件采用施耐德、ABB或西门子等同等品牌。提供无源信号给上位机。

  - 主要零部件材质

支撑架体：SS304

传动轴：SS304

齿耙轴：SS304

链条：SS304

齿耙：高强度尼龙

紧固件：SS304

电机减速机：德国NORD品牌、德国SEW品牌、德国Bauer品牌

  - 设备的可靠性及耐久性

⑴设备无故障运行时间在10000小时以上。

⑵整机使用寿命在10年以上。

⑶减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年。

  - 设备的防腐

不锈钢部件加工完后对其进行表面喷涂船用油漆防腐。

碳钢件、铸件表面除锈达Sa2.5级标准。

包装前对机加工面按GB4879标准要求做防锈处理。

运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

- 报价形式：

报价函以总价方式报价，总价包含完成招标人要求的工作范围内各项工作量所产生的全部费用，包括人工费、运费、安装费、旧设备拆除费、除臭罩拆除及恢复费、验收费、维护费用、员工意外险、增值税专用发票税金（税率为13%）和其它一切费用等。

- 其他要求：

1、本项目包含货物、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、项目实施过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责。

3、质保期从项目验收合格之日起不低于1年。在质量保证期内，投标人应及时地负责修理和替换不合格的部件并承担所有费用。质保期内如发生运行问题，投标人应于接到通知的2小时内到达现场，并及时处理完毕。（具体要求按投标人提供为准）

4、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，投标人必须服从采购人管理；投标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，投标人负责及时清理垃圾。

5、所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和响应文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由投标人人自行承担。

6、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

7、投标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

8、投标人应按照招标文件要求对设备（或服务）的各个参数指标作出实质性应答。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

9、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

10、投标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

11、中标单位须承诺在合同签订时，将拟派安装人员的名单以及安装人员的电工证和安全员证书（原件）提供给采购人进行核验（投标时提供承诺函原件，格式自拟）。如中标单位无法提供安装人员名单及相应人员电工证和安全员证书，采购人将有权终止合同。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 所有投标报价的算数平均值为评标基准值。 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。 每高于评标基准价1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 | 30 |
| 技术参数响应 （10分） | 根据各投标人提供所投产品的技术参数与第四章技术要求进行对比打分：全部优于或满足招标文件中技术要求的，得满分10分，其余不得分。 | 10 |
| 安装调试、供货计划及保证措施方案 （15分） | 根据投标人针对本项目的进度安排、项目具体实施计划、安装调试、产品发运、质量控制及保证方案。进行综合评审后打分： 方案全面完整、切实可行、科学合理且提供的设计图完善、可行性高的，得11-15分； 方案较为全面、较为切实可行、较为科学合理的，提供设计图较为完善、可行性一般的，得6-10分； 方案在全面性、可行性、合理性表现较弱的，得1-5分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 质量保障措施 （15分） | 根据投标人提供的人员配备安排、安装进度、质量保证措施、安全保证措施等，人员配备安排合理、安装进度、质量保证措施全面、安全措施充分得 11-15 分；人员配备安排比较合理、安装进度措施可行、质量保证措施较全面、安全措施较充分得6-10分；人员配备安排一般、安装进度措施一般、具有一定的质量保证措施的得1-5分。不提供不得分。 | 15 |
| 服务方案 （15分） | 实施及质保期间的服务方案（包括服务内容、响应时间、售后服务等）完善、合理，完全满足项目需求的，得11-15分。服务方案比较完善、合理，基本满足项目需求的，得6-10分。服务方案基本完善、合理性一般，无法全部满足项目需求的，得1-5分。没有提供方案或方案不完善、不合理的，不得分。 | 15 |
| 业绩 （10分） | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似设备采购或销售业绩的，每有一项得2分，满分10分。（须提供合同或销售发票复印件，并加盖投标人公章） | 10 |
| 体系认证证书 （5分） | 供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书认证，每缺一项扣2分，满分5分，扣完为止。（需提供资料复印件加盖公章） | 5 |

注：

1、投标人提供的相关证明材料，如弄虚作假，根据《政府采购法》予以处罚。

2、投标人需将涉及上述得分项的复印件材料装入书面响应文件并加盖投标人公章。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目

投标人名称：

日      期：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、服务方案

八、相关业绩证明材料

九、供应商参加投标确认函

- 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 二、资信证明文件要求

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年3月至2023年5月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人2023年3月至2023年5月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9投标人信用承诺书原件并加盖投标人公章（格式详见第六章）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购需满足的资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标函格式

致：宏信天德工程顾问有限公司

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：

年    月    日

- 三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市政管网有限公司仪扬河格栅采购及相关服务项目

| 名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

日期：     年   月   日

- 四、分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅除污机 | 台 | 1 |  | 渠宽2m，渠深5m，耙齿间隙20mm，减速电机功率2.2kW，采用并联式机型，设备机架采用厚度8mm不锈钢制成，除耙齿为尼龙材质外，整机采用304不锈钢制造，设备宽度1.9m，设备长度约7m，落渣高度1m |
| 2 | 低压开关柜（屏） | 台 | 1 |  | 配套粗格栅系统，柜壳采用304不锈钢，主要电气元件要求详见招标文件技术要求 含配电管线、电控柜购置及安装。 |
| 3 | 旧设备的拆除转运 | 项 | 1 |  | 包含旧的格栅、电器柜拆除并外运到用户指定地点，旧沟渠内垃圾清理干净，及除臭罩及除臭管的拆除及复原工作 |
| 4 | 其他 | / | / |  | 包括所提供货物的产品费用、运费、安装费、验收费、维护费用、调试费、保险费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期：

注：1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样, 不得缺项。

2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与磋商文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

3、单价和总价报价均应包括但不限于报价应包括本合同价包括所提供货物的产品费用、运费、安装费、验收费、维护费用、调试费、保险费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

4、专家评审费不在报价中单列，包含在总价中，由成交供应商支付给代理机构。

- 五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期要求 |  |  |  |
|  | 服务方式 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 七、服务方案

- 八、相关业绩证明材料

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额（元） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

供应商参加投标确认函

宏信天德工程顾问有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日采购       的              项目。本单位已在扬州市政管网有限公司网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮箱：1607846357@qq.com，电话：18014062399）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

3、已确认参加磋商的供应商，故意迟到或无故不参加，影响磋商活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。