**绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目招标文件**

我公司绿杨新苑泵站出水管道运行多年，锈蚀严重，需更换一批不锈钢管道，具体要求如下：

**一、项目概况**

1. 招标人：扬州市政管网有限公司
2. 项目名称：绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目招标文件
3. 项目地点：绿杨新苑泵站
4. 招标范围：通过招标方式确定一家供货单位，提供绿杨新苑泵站三根水泵出水管道等货物，并提供上述货物的安装和调试服务（包含下井）；同时须对旧出水管道进行拆除。

**二、资格要求**

1. 具备有效的营业执照；
2. 具备压力管道安装资质（GC类）；
3. 投标人须承诺近三年内未发生安全事故且单位或法定代表人未被有关部门行政处罚、通报等被禁止或限制参加工程建设项目投标，且尚未在禁止期限内的；
4. 本项目不接受联合体。

**三、工作内容及相关要求**

1. 绿杨新苑泵站三根出水管道的拆除、供货、安装和调试运行。
2. 将拆卸的管道集中堆放（集中堆放距离不超过100m），不含外运。
3. 工期要求：7个日历天
4. 质保要求：1年

**四、管道清单及相关要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 530\*10钢管 | 米 | 27 | DN500，304不锈钢，厚度10mm，无缝钢管 |
| 530法兰 | 片 | 3 | DN500,304不锈钢 |
| 530\*273\*10大小头 | 只 | 3 | 大头DN500,小头DN250,304不锈钢，厚度10mm |
| 273法兰 | 片 | 3 | DN250 |
| M24\*110螺丝 | 套 | 288 | 304不锈钢 |
| 500金属垫片 | 片 | 6 | 铝制、DN500 |
| DN500软接头 | 只 | 3 | 碳钢法兰 |
| M20\*90螺丝 | 套 | 36 | 304不锈钢 |

备注：相关作业人员进场前须购买150万人民币的意外伤害保险。

**五、报价形式**：报价函以清单形式报单价并汇总价。总价除产品的采购费用外，运输费、拆除费、安装调试费、保险费、利润、税金等完成本项内容所需的所有费用。

**六、结算方式**：报固定总价和单价。  
**七、支付方式**：本次采购无预付款，更换完成、通过验收并调试运行正常一个月后，支付合同价的97%，剩余3%质保到期后一次性付清。

**八、最高限价**：16.56万元，超过最高限价作废标处理。

**九、评标方式及中标原则**

投标文件收到后，由评标小组对投标文件进行评选，监督小组全程参与，采用合理低价（根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的平均值作为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分，其他投标报价偏离评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣减0.6分，每高于评标基准价1%扣减0.9分的标准，计算报价分值。不足偏离1%的，按照插入法计算报价分值）确定中标单位。

**十、投标文件组成**

1. 投标函**(原件)；**
2. 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件；
3. 营业执照副本**（复印件加盖投标人公章）；**
4. 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)**(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年7月至2022年9月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；**
5. 投标人2022年7月至2022年9月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证**(复印件加盖投标人公章)；**
6. 投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**（原件加盖投标人公章）；**
7. 其他需要提供的资料。

**十一、招标文件提供信息：**

招标文件提供及期限：自招标文件在“扬州市政管网有限公司网站(http://szgw.yzckjt.com)”发布之日起 5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

**十二、投标文件递交截止时间、地点：**

投标文件接收开始时间：2022年11月4日 15:00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2022年11月4日 16:00（北京时间）

投标文件接收地点：扬州市政管网有限公司物供处（扬州市广陵区汤汪路183号）

投标文件接收人：袁工 联系电话：0514-87825021

**超过投标截止时间递交的投标文件招标人将不予接收。**

**十三、 投标文件制作份数要求**

纸质版一式贰份(壹份正本、壹份副本)、每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

扬州市政管网有限公司

2022年10月31日

# 投标文件格式

**投 标 文 件**

**项 目 名 称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**说明：**

**对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。**

**投标主要文件目录**

1. 资信证明文件
2. 开标一览表
3. 分项报价表
4. ......

**一、资信证明文件要求**

**1、符合采购相关法律法规规定的条件目录**

1. *投标函****(原件)****；*
2. *若法定代表人参加投标的，须提供****本人身份证复印件****；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》****原件和授权代表身份证复印件****；*
3. *营业执照副本****（复印件加盖投标人公章）****；*
4. *依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)****(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年7月至2022年9月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)****；*
5. *投标人2022年7月至2022年9月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证****(复印件加盖投标人公章)****；*
6. *投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明****（原件加盖投标人公章）****；*
7. *具备压力管道安装资质（GC类）****（复印件加盖投标人公章）****；*
8. *投标人须承诺近三年内未发生安全事故且单位或法定代表人未被有关部门行政处罚、通报等被禁止或限制参加工程建设项目投标，且未尚在禁止期限内的****（承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）****；*

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

1. **采购人根据本项目要求规定的特定条件：无**

**投标函格式**

致：扬州市政管网有限公司

根据贵方的绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目招标文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

投标人开户行： 账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**法人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

联系电话（手机）：

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**承诺书（格式自拟）**

**二、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目

项目编号：/

分 包 号：/

|  |  |
| --- | --- |
| **投标货物及服务名称** | **投标报价** |
| 绿杨新苑泵站出水管道采购及相关服务项目 | 大写：  小写： （人民币） |
| 备注 |  |

*开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。*

日期： 年 月 日

**三、分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关要求** | **单位** | **单价（含税/元）** | **数量** | **合计（含税/元）** |
| 1 | 530\*10钢管 | DN500，304不锈钢，厚度10mm，无缝钢管 | 米 |  | 27 |  |
| 2 | 530法兰 | DN500,304不锈钢 | 片 |  | 3 |  |
| 3 | 530\*273\*10大小头 | 大头DN500,小头DN250,304不锈钢，厚度10mm | 只 |  | 3 |  |
| 4 | 273法兰 | DN250 | 片 |  | 3 |  |
| 5 | M24\*110螺丝 | 304不锈钢 | 套 |  | 288 |  |
| 6 | 500金属垫片 | 铝制、DN500 | 片 |  | 6 |  |
| 7 | DN500软接头 | 碳钢法兰 | 只 |  | 3 |  |
| 8 | M20\*90螺丝 | 304不锈钢 | 套 |  | 36 |  |
| 9 | 其他费用 | 运输费、拆除费、安装调试费、保险费等 |  |  |  |  |
| 10 | ···· |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

行数不够，自行添加

法定代表人或授权代表签字：