**投 标 文 件**

**项目名称：**扬州市政管网有限公司市区截流井控制柜采购及相关服务项目

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**投标主要文件目录**

1、报价清单**(原件)**

2、法定代表人委托代理人的委托书**(原件)**

3、营业执照副本，营业范围包含电气、自动化设备制造或电气、自动化设备销售 **(复印件加盖投标人公章)**

4、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料**(复印件加盖服务单位公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年9月至2021年11月任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明复印件)**

5、服务单位2021年9月至2021年11月任意一个月依法纳税的缴款凭证**(复印件加盖服务单位公章)**

6、投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**（原件）**

7、符合招标文件规定的其他文件

扬州市政管网有限公司市区截流井控制柜采购及相关服务项目报价清单

1.5KW（一控二）控制柜综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 投标品牌 | 推荐品牌 |
|  | 潜水泵控制柜 | 1200×600×400 304 户外防雨箱 二层门 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 以下为价格组成 | | | | | | | | |
| 1 | 可编程控制器模块 | S7-200smart SR20 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 2 | 可编程控制器模块 | S7-200smart AE04 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 3 | 小型断路器 | EA9AN3C32 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 小型断路器 | EA9AN3D16 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 5 | 小型断路器 | EA9AN3D6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 小型断路器 | EA9AN1C6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 7 | 接触器 | LC1N0910M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 8 | 接触器辅助触头 | LANN22 | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 热继电器 | LRN10 4-6 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 热继电器 | LRN08 2.5-4 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 11 | 继电器 | RXM4LB2P7 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 继电器座 | RXZE1M4C | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 按钮 | XB2BA31C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 按钮 | XB2BA42C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 按钮 | XB2BA51C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 转换开关 | XB2BJ33C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 转换开关辅助触头 | ZB2BE101C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 开关电源 | NDR-120 220/24 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、明纬 |
| 23 | 熔断器座 | RT28-32 /1P | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | 熔断器芯 | RT28-32 （RO15）2A | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 水泵保护器 | QBP-1K2 | 只 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 26 | 接线端子 | UK-6N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 27 | 接线端子 | UK-5N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 28 | 电线 | BVR4 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 29 | 电线 | BVR2.5 | 米 | 20 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 30 | 电线 | BVR1 | 米 | 150 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 31 | 箱体 | 1200\*600\*400 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 电源电缆 | RVV5\*6 | 米 | 15 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 34 | 启闭机电源电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 35 | 启闭机控制电缆 | RVV7\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 36 | 液位计电源电缆 | RVV3\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 37 | 液位计信号电缆 | RVVP2\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 38 | 液位计安装支架 |  | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 39 | 线槽 | 100\*50 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 安装辅材 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 编程调试费 | 下位机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 超声波液位计 | 量程0-10米/4-20mA | 台 | 1 |  |  |  | 西门子、E+H、索利得 |

3KW（一控二）控制柜综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 投标品牌 | 推荐品牌 |
|  | 潜水泵控制柜 | 1200×600×400 304 户外防雨箱 二层门 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 以下为价格组成 | | | | | | | | |
| 1 | 可编程控制器模块 | S7-200smart SR20 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 2 | 可编程控制器模块 | S7-200smart AE04 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 3 | 小型断路器 | EA9AN3C32 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 小型断路器 | EA9AN3D16 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 5 | 小型断路器 | EA9AN3D6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 小型断路器 | EA9AN1C6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 7 | 接触器 | LC1N0910M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 8 | 接触器辅助触头 | LANN22 | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 热继电器 | LRN12 5.5-8 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 热继电器 | LRN08 2.5-4 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 11 | 继电器 | RXM4LB2P7 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 继电器座 | RXZE1M4C | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 按钮 | XB2BA31C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 按钮 | XB2BA42C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 按钮 | XB2BA51C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 转换开关 | XB2BJ33C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 转换开关辅助触头 | ZB2BE101C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 开关电源 | NDR-120 220/24 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、明纬 |
| 23 | 熔断器座 | RT28-32 /1P | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | 熔断器芯 | RT28-32 （RO15）2A | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 水泵保护器 | QBP-1K2 | 只 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 26 | 接线端子 | UK-6N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 27 | 接线端子 | UK-5N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 28 | 电线 | BVR4 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 29 | 电线 | BVR2.5 | 米 | 20 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 30 | 电线 | BVR1 | 米 | 150 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 31 | 箱体 | 1200\*600\*400 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 电源电缆 | RVV5\*6 | 米 | 15 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 34 | 启闭机电源电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 35 | 启闭机控制电缆 | RVV7\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 36 | 液位计电源电缆 | RVV3\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 37 | 液位计信号电缆 | RVVP2\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 38 | 液位计安装支架 |  | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 39 | 线槽 | 100\*50 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 安装辅材 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 编程调试费 | 下位机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 超声波液位计 | 量程0-10米/4-20mA | 台 | 1 |  |  |  | 西门子、E+H、索利得 |

5.5KW（一控二）控制柜综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 投标品牌 | 推荐品牌 |
|  | 潜水泵控制柜 | 1200×600×400 304 户外防雨箱 二层门 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 以下为价格组成 | | | | | | | | |
| 1 | 可编程控制器模块 | S7-200smart SR20 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 2 | 可编程控制器模块 | S7-200smart AE04 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 3 | 小型断路器 | EA9AN3C40 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 小型断路器 | EA9AN3D25 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 5 | 小型断路器 | EA9AN3D6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 小型断路器 | EA9AN1C6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 7 | 接触器 | LC1N1810M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 8 | 接触器辅助触头 | LC1N0910M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 热继电器 | LANN22 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 热继电器 | LRN16 9-13 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 11 | 继电器 | LRN08 2.5-4 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 继电器座 | RXM4LB2P7 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 按钮 | RXZE1M4C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 按钮 | XB2BA31C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 按钮 | XB2BA42C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 指示灯 | XB2BA51C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 转换开关 | XB2BVM5LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 转换开关辅助触头 | XB2BJ33C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 开关电源 | ZB2BE101C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、明纬 |
| 23 | 熔断器座 | NDR-120 220/24 | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | 熔断器芯 | RT28-32 /1P | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 水泵保护器 | RT28-32 （RO15）2A | 只 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 26 | 接线端子 | QBP-1K2 | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 27 | 接线端子 | UK-6N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 28 | 电线 | UK-5N | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 29 | 电线 | BVR10 | 米 | 20 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 30 | 电线 | BVR4 | 米 | 150 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 31 | 箱体 | BVR1 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 电源电缆 | 1200\*600\*400 | 米 | 15 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 34 | 启闭机电源电缆 | RVV5\*6 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 35 | 启闭机控制电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 36 | 液位计电源电缆 | RVV7\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 37 | 液位计信号电缆 | RVV3\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 38 | 液位计安装支架 | RVVP2\*1.5 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 39 | 线槽 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 安装辅材 | 100\*50 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 编程调试费 | 下位机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 超声波液位计 | 量程0-10米/4-20mA | 台 | 1 |  |  |  | 西门子、E+H、索利得 |

7.5KW（一控二）控制柜控制柜综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 投标品牌 | 推荐品牌 |
|  | 潜水泵控制柜 | 1200×600×400 304 户外防雨箱 二层门 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 以下为价格组成 | | | | | | | | |
| 1 | 可编程控制器模块 | S7-200smart SR20 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 2 | 可编程控制器模块 | S7-200smart AE04 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 3 | 小型断路器 | EA9AN3C63 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 小型断路器 | EA9AN3D40 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 5 | 小型断路器 | EA9AN3D6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 小型断路器 | EA9AN1C6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 7 | 接触器 | LC1N2510M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 8 | 接触器辅助触头 | LC1N0910M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 热继电器 | LANN22 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 热继电器 | LRN21 12-18 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 11 | 继电器 | LRN08 2.5-4 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 继电器座 | RXM4LB2P7 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 按钮 | RXZE1M4C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 按钮 | XB2BA31C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 按钮 | XB2BA42C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 指示灯 | XB2BA51C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 转换开关 | XB2BVM5LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 转换开关辅助触头 | XB2BJ33C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 开关电源 | ZB2BE101C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、明纬 |
| 23 | 熔断器座 | NDR-120 220/24 | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | 熔断器芯 | RT28-32 /1P | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 水泵保护器 | RT28-32 （RO15）2A | 只 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 26 | 接线端子 | QBP-1K2 | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 27 | 接线端子 | UK-6N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 28 | 电线 | UK-5N | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 29 | 电线 | BVR16 | 米 | 20 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 30 | 电线 | BVR6 | 米 | 150 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 31 | 箱体 | BVR1 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 电源电缆 | 1200\*600\*400 | 米 | 15 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 34 | 启闭机电源电缆 | RVV5\*6 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 35 | 启闭机控制电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 36 | 液位计电源电缆 | RVV7\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 37 | 液位计信号电缆 | RVV3\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 38 | 液位计安装支架 | RVVP2\*1.5 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 39 | 线槽 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 安装辅材 | 100\*50 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 编程调试费 | 下位机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 超声波液位计 | 量程0-10米/4-20mA | 台 | 1 |  |  |  | 西门子、E+H、索利得 |

7.5KW（一控三）控制柜控制柜综合单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 投标品牌 | 推荐品牌 |
|  | 潜水泵控制柜 | 1200×600×400 304 户外防雨箱 二层门 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 以下为价格组成 | | | | | | | | |
| 1 | 可编程控制器模块 | S7-200smart SR30 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 2 | 可编程控制器模块 | S7-200smart AE04 | 只 | 1 |  |  |  | 西门子、施耐德、通用 |
| 3 | 小型断路器 | EZD100N3100 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 小型断路器 | EA9AN3D40 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 5 | 小型断路器 | EA9AN3D6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 小型断路器 | EA9AN1C6 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 7 | 接触器 | LC1N2510M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 8 | 接触器辅助触头 | LC1N0910M5N | 只 | 4 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 9 | 热继电器 | LANN22 | 只 | 2 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 热继电器 | LRN21 12-18 | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 11 | 继电器 | LRN08 2.5-4 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 继电器座 | RXM4LB2P7 | 只 | 9 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 按钮 | RXZE1M4C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 按钮 | XB2BA31C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 按钮 | XB2BA42C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 指示灯 | XB2BA51C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 转换开关 | XB2BVM5LC | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 转换开关辅助触头 | XB2BJ33C | 只 | 3 |  |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 开关电源 | ZB2BE101C | 只 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、明纬 |
| 23 | 熔断器座 | NDR-120 220/24 | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | 熔断器芯 | RT28-32 /1P | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 水泵保护器 | RT28-32 （RO15）2A | 只 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 26 | 接线端子 | QBP-1K2 | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 27 | 接线端子 | UK-6N | 只 | 20 |  |  |  | 国产优质 |
| 28 | 电线 | UK-5N | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 29 | 电线 | BVR25 | 米 | 20 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 30 | 电线 | BVR6 | 米 | 150 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 31 | 箱体 | BVR1 | 台 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 电源电缆 | 1200\*600\*400 | 米 | 15 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 34 | 启闭机电源电缆 | RVV5\*6 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 35 | 启闭机控制电缆 | RVV4\*2.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 36 | 液位计电源电缆 | RVV7\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 37 | 液位计信号电缆 | RVV3\*1.5 | 米 | 10 |  |  |  | 江扬、远东、上上 |
| 38 | 液位计安装支架 | RVVP2\*1.5 | 只 | 1 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 39 | 线槽 |  | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | 安装辅材 | 100\*50 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 编程调试费 | 下位机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 超声波液位计 | 量程0-10米/4-20mA | 台 | 1 |  |  |  | 西门子、E+H、索利得 |

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的 (姓名)为我公司代理人。代理人在项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

年月日

代理人姓名： 签字：

身份证复印件：

**参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日