2023年进口水泵零配件采购及相关服务项目

招标公告

我公司拟就扬州市政管网有限公司2023年进口水泵零配件采购及相关服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一．招标项目名称

项目名称：2023年进口水泵零配件采购及相关服务项目

二．招标项目简要说明

1.项目基本情况：为保证扬州市政管网有限公司所属的杨庙1#、杨庙2#、运河南路、红旗河一体化、仪扬河一体化、邗江河一体化等泵站设备的正常连续运行，需要对下述泵站内的进口水泵进行检修，对发生故障的进口水泵进行零配件采购及相关服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所属泵站** | **品牌** | **水泵型号** | **功率** | **台数** |
| 1 | 杨庙1#泵站 | 海斯特 | F06K-S01+FN050X4-XMEK | 45kw | 3 |
| 2 | 杨庙2#泵站 | 凯士比 | 150-401/R804UNG-S | 75kw | 4 |
| 3 | 运河南路泵站 | 凯士比 | KRTK 300-400/268UG-S | 37kw | 4 |
| 4 | 曲江泵站 | 凯士比 | KRTK300-400/606UNG-S | 60kw | 3 |
| 凯士比 | KRTK200-318/374UEG-S | 37kw | 2 |
| 5 | 铁路泵站 | 凯士比 | KRTK 250-401/456UEG-S | 45kw | 5 |
| 6 | 红旗河一体化泵站 | 苏尔寿 | XFP200G-CB1.1-PE220/4-G-50EX,22KW | 22kw | 3 |
| 7 | 仪扬河一体化泵站 | 苏尔寿 | XFP305M-CB2 PE 750/6,75KW | 75kw | 4 |
| 苏尔寿 | XFP200G-CB1.1-PE220/4-G-50EX,22KW | 22kw | 2 |
| 8 | 润扬北路泵站 | 苏尔寿 | XFP 250M-CH2-PE750/6 | 75kw | 3 |
| 苏尔寿 | XFP 155J-CB2-PE300/4 | 30kw | 2 |
| 9 | 东部沉井 | 苏尔寿 | XFP 306M-CB2 | 160kw | 3 |
| 10 | 邗江河一体化泵站 | 格兰富 | S2.120.250.800.6.70H.C.465.G.N.D.Z | 80kw | 4 |
| 格兰富 | S2.100.200.400.4.62L.C.285.G.N.D.Z | 43kw | 2 |
| 11 | 扬瓜一体化泵站 | 飞力 | Cp3312 735 | 140kw | 3 |

2.实施目的：通过对进口水泵的检修，易损件的更换，润滑油的更换，使得设备能更有效率的继续用于生产，保证生产工艺的正常运行。

3.报价方式：投标人就各品牌、型号的进口水泵，根据维修费用报价单的各维修项目进行报价，各型号水泵的投标单价不能超过维修费用报价单中的单价，项目需求维修项目明细单中的单价为最高限价，超过限价作废标处理。

各投标人报价均包含所投产品费用、维修费、测试验收费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

4.结算方式：投标人维修费用报价单中各维修项目的投标报价作为结算执行价。具体维修项目根据实际发生，结算时以采购人确认的工作量为准。

5.服务期限：合同签订之日起一年。

三. 投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合采购法律法规规定的条件：

1.投标函(原件)

2.资格声明(原件)

3.若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件

4.营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月（**2023年7月至2023年9月**）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6.投标人近三个月（**2023年7月至2023年9月**）内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7.与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8.投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

1.投标人必须承诺维修时更换的零配件为原厂原件，并提供承诺书；

2.投标人必须承诺能够在接到招标人工作通知后，半小时内给出维修方案，在3小时内到达项目现场对招标范围内的项目开展工作；对于一般无须返厂的故障应在8小时内处理完成，对于须返厂的故障应在7天内修复，并提供承诺书。

*3.投标人须替作业人员购买不低于150万人民币的雇主责任险或完全替代雇主责任的150万人民币意外伤害险****（提供承诺函原件，格式自拟）***

（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.投标人被“信用中国”网站、“中国采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：无；

（五）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

本招标文件提供及公告期限：自招标公告在“[扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站](http://www.yzckjt.com/)、扬州市政管网有限公司网站”发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告，投标人在公告期限规定时间内递交《投标确认函》后，招标人将以邮件方式把招标文件发送给投标人。

注：供应商确定参加投标，请如实填写《投标确认函》，并将原件送至扬州市政管网有限公司二楼物供处（扬州市广陵区汤汪路183号）联系电话：0514-87821702。

《投标确认函》接收截止时间：2023年10月31日15:00。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2023年11月15日 15:00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2023年11月15日 16:00（北京时间）

投标文件接收地点：扬州市政管网有限公司物供处（扬州市广陵区汤汪路183号）

投标文件接收人：黄工 联系电话：0514-87821702

六、投标文件制作份数要求

纸质版一式贰份(壹份正本、壹份副本）。电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式，U 盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

七、开标时间及地点

开标时间：本项目采用不见面开标，开标时间采购人另行安排。

开标地点：扬州市政管网有限公司二楼会议室（扬州市广陵区汤汪路183号）。

八、本次招标不收取投标保证金

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：扬州市政管网有限公司

地址：扬州市广陵区汤汪路183号（物供处）

联系人：黄工

联系方式：0514-87821702

 扬州市政管网有限公司

2023年10月24日